**Состав аптечки для оказания первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий** | **Наименование медицинских изделий**  **в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий** | **Простое наименование медицинских изделий** | **Требуемое количество (не менее)** |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования    Маска медицинская нестерильная одноразовая | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт.\* |
| 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M | 2 пары |
| 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные |
| 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные |
| 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные |
| 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные |
| 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные |
| 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные |
| 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные, нестерильные |
| 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |
| 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |
| 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные |
| 349230 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные |
| 351490 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 2 шт.\*\* |
| 351540 | Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации |
| 4. | 210370 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
| 210380 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования |
| 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см | 4 шт. |
| 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный |
| 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |
| 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный\*\*\* | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 14 см | 4 шт. |
| 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный |
| 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |
| 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |
| 7. | 223580 | Салфетка марлевая тканая | Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10 | 2 упак. |
| 302910 | Салфетка нетканая |
| 8. | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 1 шт. |
| 136010 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый |
| 141730 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый |
| 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |
| 9. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см | 10 шт. |
| 10. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см | 2 шт. |
| 11. | 293880 | Одеяло спасательное, многоразового использования | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 2 шт. |
| 12. | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани | 1 шт. |
| 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования |

\* До 1 сентября нестерильных одноразовых масок нужно было иметь 10 штук.

\*\* До 1 сентября устройств для искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» нужно было иметь одну штуку.

\*\*\* До 1 сентября нестерильный фиксирующий эластичный бинт не был в составе аптечки.